Przetarg nieograniczony

# o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

# Nr spr.  WSP-DZP-2100-20/2017

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

# WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA

Usługa przeglądu sprzętu medycznego

Spis treści:

- Instrukcja dla wykonawców

- Projekt umowy

- Formularz oferty

- Przedmiot zamówienia – Formularz asortymentowo-cenowy

- Oświadczenia Wykonawcy

- Wzór oświadczenia dot. Przynależności do grupy kapitałowej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 36 ponumerowanych stron.

SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZATWIERDZIŁ

…................................................................

data i podpis

[ A ]

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S A

ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry

tel./fax 32  285 40 58 w. 447

strona internetowa: www.wspsa.pl 	        e-mail: zp@wspsa.pl

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro

(art. 39 ÷46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Dz. U. z  2015r., poz.2164 oraz z 2016r. Poz. 831 i 996)

Kod CPV:  50.40.00.00-9 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

I.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na okresowym przeglądzie sprzętu medycznego będącego
na wyposażeniu szpitala. Zamówienie składa się z 12 części, tzw.  pakietów z którego każdy stanowi oddzielną części zamówienia:

Pakiet nr 1 – Sprzęt fizykoterapeutyczny,

Pakiet nr 2 – Aparaty RTG 1

Pakiet nr 3 – Aparaty RTG 2

Pakiet nr 4 – Tomograf komputerowy 1

Pakiet nr 5 – Aparat do hemoperfuzji

Pakiet nr 6 – Aparaty RTG 3

Pakiet nr 7 – Tomograf komputerowy 2

Pakiet nr 8 – Laparoskop i histeroskop

Pakiet nr 9 – Wieża endoskopowa 1

Pakiet nr 10 – Wieża endoskopowa 2

Pakiet nr 11 – Endoskopy

Pakiet nr 12 – Myjnie endoskopowe

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - asortyment oraz ilość znajdują się w załącznikach
nr [D.1] ÷ [D.12] do niniejszej SIWZ.

3. Składane oferty muszą  zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w danym pakiecie.

4. W ramach realizacji usługi Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania czynności, zgodnie z warunkami umowy, wytycznymi producenta i obowiązującymi przepisami.

5. Usługi dokonywane będą w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania

przedmiotu zamówienia.

II.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA, SPOSÓB DOSTAWY, PŁATNOŚĆ

1. Wymagany okres realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lub do wyczerpania wartości

umowy.

2. Warunki płatności: do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego oryginału

faktury.

III  WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23,

- 1. Informacje w zakresie wykluczenia wykonawców z postępowania:

a) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

b) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie tego przepisu.

c) W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19 Ustawy, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania
o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

d) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, przy czym w niniejszym postępowaniu zamawiający określa następujące warunki w zakresie:

  - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,

  - zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga oświadczenia w zakresie zatrudnienia, min. jednej osoby na umowę o pracę uczestniczącej w wykonywaniu zamówienia.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: Realizacja zadania
w zakresie wykonania przeglądu.

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym
przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

  - żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

4. Informacje dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

  - Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia, została wybrana, zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  - Wykonawcy, o których mowa powyżej, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy:

  - do oferty - dołączyć następujące oświadczenia: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru dołączonego do niniejszej specyfikacji jako załącznik nr E;

  - w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej
m. in. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - należy przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy: złożyć Oświadczenie.

- Informacje dodatkowe dotyczące powyższych oświadczeń i dokumentów:

  - Wykonawca sporządza: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru dołączonego
do niniejszej specyfikacji jako załącznik nr E. Oświadczenie to musi zawierać wszystkie informacje i obejmować wszystkie załączniki wskazane w ww. wzorze.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w punkcie 3.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W takim przypadku wyżej wymienione oświadczenia i dokumenty potwierdzają brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

  - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

  - Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
brak podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące
tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

    - W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww. oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych
baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów, jeśli nie są one wystawione w języku polskim.

    - W przypadku wskazania przez wykonawcę ww. oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. W takiej sytuacji wykonawca zobligowany jest do wskazania zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia zostały złożone.

  - Ww. oświadczenia, dotyczące wykonawcy i podwykonawców, składane są w oryginale.

  - Ww. dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w poprzednim punkcie, składane
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów,
które każdego z nich dotyczą.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami.

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).

2. W przypadku kiedy Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt III.1. i III.2.
i IV SIWZ w formie elektronicznej lub faksem.

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 10.05.2017r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści siwz.

5. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

6. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: zp@wspsa.pl

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

9. Do kontaktu z Wykonawcami upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych, tel. 32 285 40 58 w. 447, adres e-mail: zp@wspsa.pl.

10. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

VI. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VII. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

# VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi

się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na całość przedmiotu zamówienia.

3.  Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony formularz oferty, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr C
do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;

2) wypełniony formularz asortymentowo-cenowy, stanowiący Załącznik nr D do SIWZ;

3) oświadczenia Wykonawcy zgodnie z załącznikiem E albo w formie jednolitego dokumentu,
tj. oświadczenia potwierdzające okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 oraz potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

4. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną

techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz

i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

5. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów

przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty

dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.

Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

8.   Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

9.   Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta

wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej

samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

11. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie

przez osobę podpisującą ofertę.

12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący

sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:……………………………….

Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

USŁUGĘ PRZEGLĄDU SPRZĘTU MEDYCZNEGO

WSP-DZP-2100-20/2017

Nie otwierać przed 12.05.2017r., godz. 1000.”

13. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

14. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

15. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN

z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. Wykonawca w ofercie winien ponadto

wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, tj. spełniają łącznie trzy warunki:

- mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiadają wartość gospodarczą,

- nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej,

- przedsiębiorca podjął wobec nich niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

W przypadku nie wykazania, nie później niż w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający dokona odtajnienia zastrzeżonych informacji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

16. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90
ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.

17. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności
po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

19. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym
w rozdziale V niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

      - Oferty  należy złożyć w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach,
ul. Pyskowicka 47-51 w Sekretariacie – budynek administracji do dnia 12.05.2017r. do godz. 0930. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

      - Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. IX. 1 niniejszej SIWZ zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP.

3. Zamawiający otworzy oferty w dniu 12.05.2017r.o godz. 1000 w Sali konferencyjnej w budynku administracji szpitala pok.1. Otwarcie ofert jest jawne.

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.wspsa.pl informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

X. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr C do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

# XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Cena  – 60%

Czas rozpoczęcia ewentualnej naprawy – 40%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :

Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert

Cn – cena  badanej oferty

100 – stały współczynnik

P – liczba punktów

P = ( Cmin / Cn ) x 60% x 100

Punkty za Czas rozpoczęcia ewentualnej naprawy będą w następujący sposób:

- do 24 godzin od zaakceptowania kosztorysu napraw – 20pkt

- powyżej 24 godzin tj. do 48 godzin od zaakceptowania kosztorysu napraw - 10pkt

- powyżej 48 godzin do 72 godzin od zaakceptowania kosztorysu napraw - 0pkt

Pogółem = Pc + Ptn

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych wyników i ich wag otrzyma najwyższą punktację. Jeżeli nie będzie można określić wyboru oferty najkorzystniejszej
ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną.

# XII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji
i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

3. Zawarcie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 ustawy PZP.

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się
od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

# XIV. Pozostałe reguły postępowania

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy PZP.

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy  stanowi załącznik nr [B] do SIWZ.

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

## [ B ]

## UMOWA Nr WSP S.A./RU/............./2017

(projekt)

zawarta w dniu ……..2017r. w Tarnowskich Górach pomiędzy:

Wielospecjalistycznym Szpitalem Powiatowym S.A.  z siedzibą w Tarnowskich Górach
przy ulicy Pyskowickiej 47-51, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym
w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000349762, posiadającą NIP: 645-25-01-353, Regon: 241512940 o kapitale akcyjnym w wysokości 13 853 000,00zł opłaconym w całości,

reprezentowanym przez:

……………………………………………….

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

firmą ………………………………………….

………………………………………………..,

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego
nr WSP-DZP-2100-20/2017, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, Nr 0, poz. 2164 z póź. zm..), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest usługa okresowego przeglądu sprzętu medycznego, określonego
Pakietem nr….., będącego w posiadaniu Zamawiającego, wyszczególnionego w załączniku nr 2
do umowy, zwanego w dalszej części umowy przedmiotem umowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy świadczenie szeroko pojętych usług serwisowych wyrobów medycznych, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. 2015
Nr 0, poz. 876) na zasadach określonych w niniejszej umowie.

3. Zakres wykonanego przeglądu będzie zgodny z zaleceniami producenta i aktualnie obowiązującymi przepisami technicznymi.

4. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:

a) Przeglądu technicznego obejmującego również wymianę części i elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), które należy wymienić podczas przeglądu okresowego zgodnie z wymaganiami producenta aparatów;

b) Wykonania kalibracji i testów serwisowych odpowiednią aparaturą pomiarową;

c) Wgrania nowej wersji oprogramowania, jeżeli jest dostępna nowsza wersja oprogramowania i jej wgranie
nie wymaga zakupu tego oprogramowania, licencji etc.;

d) Wyszczególniania w karcie pracy elementów wymienionych w trakcie przeglądu;

e) Realizacji zamówienia zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem;

f) Wydania raportu serwisowego;

g) Dokonania wpisu do paszportu technicznego urządzenia.

5. Przekazany przez Wykonawcę raport z wykonanej pracy będzie zawierał opis wykonanych prac, ewentualne zalecenia dotyczące naprawy wraz z wykazem części zamiennych. Wykonawca dokona wpisu
do odpowiedniego paszportu technicznego.

6. Przedmiot umowy będzie wykonywany przy użyciu narzędzi i aparatury Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowiązany jest mieć pełny dostęp do wszystkich części zamiennych na terenie
Unii Europejskiej, pełną dokumentację, przeszkolony personel techniczny udokumentowany certyfikatem.

8. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w siedzibie Zamawiającego.

9. W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu konieczności wykonania naprawy wykraczającej poza zakres przeglądu okresowego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ofertę - kosztorys usunięcia usterki
(wraz z kosztem części zamiennych). Wykonanie naprawy nastąpi po akceptacji oferty przez Zamawiającego
na osobne zlecenie, w którym określone zostaną warunki płatności, terminy i warunki gwarancji, w czasie …………….. godz. od zaakceptowania oferty (max do 72 godz. w dni robocze, przez które rozumie się dni
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

10. Osobą wyznaczoną do kontaktów dotyczących aparatów ze strony Zamawiającego jest: Technik Medyczny – Hanna Kwaśniewska, tel: 032 390 82 00 wew. 316.

11. Osobą wyznaczoną do kontaktów dotyczących aparatów ze strony Wykonawcy jest: -  …………. tel: ……………..

12. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: Realizacja zadania w zakresie wykonania przeglądu.

13. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

14. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

15. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 12 czynności.

16. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 2 TERMINY I SPOSÓB REALIZACJI

1. Okresowy przegląd sprzętu wykonywany będzie w terminie obustronnie uzgodnionym, z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

2. W terminie do 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram wykonywania przeglądów.

3. Przeglądy wykonywane będą w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach ustalonych indywidualnie z osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony Zamawiającego w terminie obustronnie uzgodnionym.

§3 WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

Pakiet nr…..

…………………. zł netto + ………………………..zł VAT, tj. …………………. zł brutto

(słownie: …………………………………..  złotych ………../100),

2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 60 dni od dnia otrzymania faktury VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę.

3. Kwota wymieniona w ust. 1 obejmuje koszty przeglądu, niezbędnych materiałów oraz dojazd do siedziby Zamawiającego - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym zał. [D] do oferty Wykonawcy

4. Rozliczenie za przeglądy może być regulowane fakturami częściowymi, na podstawie faktycznie wykonanej usługi, potwierdzonej raportami serwisowymi.

5. Koszt realizacji przedmiotu umowy nie obejmuje części uszkodzonych. W przypadku konieczności wymiany części uszkodzonych, Wykonawca powinien przedstawić odpowiednią ofertę cenową w celu akceptacji przez Zamawiającego.

6. Wartość, o której mowa w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku wycofania z eksploatacji aparatu będącego przedmiotem umowy, a wartość umowy zostanie pomniejszona o kwotę dotyczącą tego aparatu, zgodnie z ofertą Wykonawcy.

7. Wartość, o której mowa w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego.

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.

9. Strony zastrzegają prawo do negocjacji ceny w przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT.

§ 4 GWARANCJA

Na części wymienione podczas przeglądu, Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji producenta danej części.

§ 5 KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadkach i wysokościach określonych umową.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną

a) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 pkt.1;

b) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 pkt.1;

c) za opóźnienie w terminie wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 (dla danego pakietu), za każdy dzień opóźnienia, jeżeli czas oczekiwania na przyjazd serwisanta będzie niezgodny z podanym harmonogramem - łącznie nie więcej niż 10% ww. kwoty.

3. Kara umowna określona w  ust. 2 pkt. c) nie będzie miała zastosowania jedynie w przypadku wcześniejszego powiadomienia przez Wykonawcę o zaistniałych zmianach w harmonogramie i akceptacji tych zmian przez Zamawiającego lub powiadomienia o zmianach przez Zamawiającego.

4. Kary umowne, dotyczące opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, naliczone zgodnie z postanowieniami umowy, są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej.

5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

b) Wykonawca nie wywiązuje się ze świadczonych usług zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do należytego, w tym terminowego, wykonania umowy i wyznaczeniu mu terminu dodatkowego nie krótszego niż 3 dni robocze.

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

7. Cesja wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy lub przyjęcie przez Wykonawcę poręczenia tych wierzytelności przez osoby trzecie – bez pisemnej zgody Zamawiającego – jest niedopuszczalna.

8. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku naruszenia zobowiązania, o którym mowa w ust. 7 przez Wykonawcę, zobowiązuje się on do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) przelewem, na pierwsze żądanie Zamawiającego na konto przez niego wskazane, za każdy przypadek naruszenia.

9. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz Prawo Zamówień Publicznych..

2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz
z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

5. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 					WYKONAWCA:

Załączniki:

1. Oferta – załącznik [C] do SIWZ

2. Formularz asortymentowo-cenowy  – załącznik [D] do SIWZ

..............................................

(nazwa Wykonawcy) 					                                               [C]

OFERTA

#### Dane Wykonawcy:

#### Adres:……………………………………………….................kod………………………………….

Tel. …………………………………………. ...............Fax………………………………………....

REGON:………………………………… NIP:…………………………………...............................

e-mail:……………………………………….........strona internetowa:………………………………

Nawiązując do ogłoszenia o  postępowaniu  w sprawie udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczącego usługi przeglądu sprzętu medycznego oferujemy zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia:

Pakiet nr 1 – Sprzęt fizykoterapeutyczny

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 2 – Aparaty RTG 1

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 3 – Aparaty RTG 2

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 4 – Tomograf komputerowy 1

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 5 – Aparat do hemoperfuzji

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 6 – Aparaty RTG 3

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 7 – Tomograf komputerowy 2

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 8 – Laparoskop i histeroskop

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 9 – Wieża endoskopowa 1

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 10 – Wieża endoskopowa 2

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 11 - Endoskopy

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

Pakiet nr 12 – Myjnie endoskopowe

| Wartość zamówienia netto | Wartość podatku VAT | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- |

1. Termin wykonania zamówienia :

- TERMIN REALIZACJI USŁUGI do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- wykonywanie przeglądów planowych odbywać się będzie w dni robocze w godzinach od 8:00 – 15:00
na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu.

2. Zobowiązuję się do dokonywania przeglądów, których zakres będzie zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, wymogami producenta i aktualnie obowiązującymi przepisami technicznymi. Wykonywanie przeglądów zostanie potwierdzone certyfikatem potwierdzającym pełną sprawność aparatu, jeżeli stan techniczny ww. urządzenia na to pozwoli.

3. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania naprawy zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy
po uprzednim podaniu przewidywanych kosztów w formie oferty - kosztorysu. Wykonanie naprawy nastąpi po akceptacji oferty przez Zamawiającego na osobne zlecenie, w którym określone zostaną terminy oraz warunki płatności i gwarancji. Czas rozpoczęcia ewentualnej naprawy …..... godz.
(max do 72 godzin) od zaakceptowania oferty Wykonawcy.

4. Oświadczenia dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i nie wnosimy w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.

- Oświadczamy, że zawarty w opisie warunków zamówienia projekt umowy został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określanych w nim warunkach, zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Oświadczamy, że termin płatności będzie wynosił do 60 dni od daty otrzymania oryginału faktury przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że następująca część zamówienia: ………………………………………… będzie powierzona podwykonawcom………………………………………………….. (podać nazwę, firmę
i adres podwykonawcy).

5.Oświadczamy, że do realizacji przedmiotu zamówienia będzie uczestniczyła min. 1 osoba zatrudniona na umowę o pracę.

6. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) …………………………………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………………………………

3)…………………………………………………………………………………………

.................................dnia.............                           ........................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

UWAGA * niepotrzebne skreślić i miejsca do uzupełnienia uzupełnić

[D.1] FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY  Pakiet nr 1 – Sprzęt fizykoterapeutyczny

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przegląd:

- zgodny z wymogami producenta z wymianą niezbędnych podzespołów

- wykonanie kalibracji i testów serwisowych odpowiednią aparaturą pomiarową

- wgranie nowej wersji oprogramowania (jeżeli jest potrzebna)

- wydanie raportu serwisowego

- dokonanie wpisu do paszportu technicznego urządzenia

| MODEL | NR FABRYCZNY | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 2 x kol. 4) | Stawka VAT w % | Wartość brutto (kol. 5+VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| lektrostymulator emildue firing evo | nr.10/f5194 |  |  |  |  |
| elektrostymulator emildue firing evo | nr.10/f5181 |  |  |  |  |
| wirówka kończyn górnych 1114 e | nr.h/1010/0338 |  |  |  |  |
| wirówka kończyn dolnych 1115 ez | h/1009/0308 |  |  |  |  |
| wirówka kończyn dolnych 1110 e | h/1010/0340 |  |  |  |  |
| Crioflex Cryo-Tduo | nr.CTD-2047FG |  |  |  |  |
| DIADYNAMIK MADYN D11 | nr.D11219V.1.2 |  |  |  |  |
| ULTRATON D200 | nr.900117 |  |  |  |  |
| diatermia DIAMAT G110 | nr.77474 |  |  |  |  |
| EMILDUE7F00 FIRING 7F | nr.05/7F001716 |  |  |  |  |
| INTERDYNAMIK SERSE ID-3P | nr.191 |  |  |  |  |
| VIOPOR JPSS MRS-200 | DA 101122 |  |  |  |  |
| ultradźwięki INTELEKT MOBILE US | nr.14535 358000 |  |  |  |  |
| LAMPA TERAPEUTYCZNA LUMINA | nr.SL-33/03/10 |  |  |  |  |
| lampa terapeutyczna EMITA VT 410/UV IR/ | nr.90204 |  |  |  |  |
| Stymat S 110 | nr.78083 |  |  |  |  |
| Stymat S 110 | nr.79250 |  |  |  |  |
| Stymat S 200 | nr.79695 |  |  |  |  |
| Stymat S 200 | nr.76285 |  |  |  |  |
| Stymat S 210 | nr.880184 |  |  |  |  |
| dwukanałowy aparat do elektrostymulacji PHISIOTER D-50 | - |  |  |  |  |
| laser LP 50 biostymulacyjny | - |  |  |  |  |
| Razem |  |

Data:	   ..............................

...........................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

[D.2] FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY  Pakiet nr 2 – Aparat RTG 1

Wykonawca zobowiązany jest mieć pełen zestaw części zamiennych na terenie kraju , pełną dokumentację, przeszkolony przez producenta personel techniczny udokumentowany certyfikatem.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać roczny przegląd:

- zgodny z wymogami producenta z wymianą niezbędnych podzespołów ,w razie konieczności wymienić części które podlegają wymianie co kilka lat

- wymienić wszystkie elementy uwarunkowane stanem technicznym w momencie przeglądu

- wykonanie kalibracji i testów serwisowych odpowiednią aparaturą pomiarową .

- wgranie nowej wersji oprogramowania.

- wydanie raportu serwisowego.

- dokonanie wpisu do paszportu technicznego urządzenia.

| MODEL | NR FABRYCZNY | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 2 x kol. 4) | Stawka VAT w % | Wartość brutto (kol. 5+VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| AXIOM ICONOS R100 SIEMENS | - |  |  |  |  |
| PERFORM-X /CONTROL-X/ | - |  |  |  |  |
| Razem |  |

Data:	   ..............................

...........................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

[D.3] FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY  Pakiet nr 3 – Aparat RTG 2

Wykonawca zobowiązany jest mieć pełen zestaw części zamiennych na terenie kraju , pełną dokumentację, przeszkolony przez producenta personel techniczny udokumentowany certyfikatem.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać roczny przegląd:

- zgodny z wymogami producenta z wymianą niezbędnych podzespołów ,w razie konieczności wymienić części które podlegają wymianie co kilka lat

- wymienić wszystkie elementy uwarunkowane stanem technicznym w momencie przeglądu

- wykonanie kalibracji i testów serwisowych odpowiednią aparaturą pomiarową .

- wgranie nowej wersji oprogramowania.

- wydanie raportu serwisowego.

- dokonanie wpisu do paszportu technicznego urządzenia.

| MODEL | NR FABRYCZNY | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 2 x kol. 4) | Stawka VAT w % | Wartość brutto (kol. 5+VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| RTG PRZEWOŻNY SM 20 HF | - |  |  |  |  |
| Razem |  |

Data:	   ..............................

...........................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

[D.4] FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY  Pakiet nr 4 – Tomograf komputerowy 1

Wykonawca zobowiązany jest mieć pełen zestaw części zamiennych na terenie kraju , pełną dokumentację, przeszkolony przez producenta personel techniczny udokumentowany certyfikatem.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać roczny przegląd:

- zgodny z wymogami producenta z wymianą niezbędnych podzespołów ,w razie konieczności wymienić części które podlegają wymianie co kilka lat

- wymienić wszystkie elementy uwarunkowane stanem technicznym w momencie przeglądu

- wykonanie kalibracji i testów serwisowych odpowiednią aparaturą pomiarową .

- wgranie nowej wersji oprogramowania.

- wydanie raportu serwisowego.

- dokonanie wpisu do paszportu technicznego urządzenia.

| MODEL | NR FABRYCZNY | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 2 x kol. 4) | Stawka VAT w % | Wartość brutto (kol. 5+VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TOMOGRAF KOMPUTEROWY TK BRIGHTSPEED EDGE | - |  |  |  |  |
| Razem |  |

Data:	   ..............................

...........................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

[D.5] FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY  Pakiet nr 5 – Aparat do hemoperfuzji

Wykonawca zobowiązany jest mieć pełen zestaw części zamiennych na terenie kraju , pełną dokumentację, przeszkolony przez producenta personel techniczny udokumentowany certyfikatem.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać roczny przegląd:

- zgodny z wymogami producenta z wymianą niezbędnych podzespołów ,w razie konieczności wymienić części które podlegają wymianie co kilka lat

- wymienić wszystkie elementy uwarunkowane stanem technicznym w momencie przeglądu

- wykonanie kalibracji i testów serwisowych odpowiednią aparaturą pomiarową i kalibrującą .

- wgranie nowej wersji oprogramowania.

- wydanie raportu serwisowego.

- dokonanie wpisu do paszportu technicznego urządzenia.

| MODEL | NR FABRYCZNY | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 2 x kol. 4) | Stawka VAT w % | Wartość brutto (kol. 5+VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APARAT DO HEMOPERFUZJI AQUARIUS | - |  |  |  |  |
| Razem |  |

Data:	   ..............................

...........................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

[D.6] FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY  Pakiet nr 6 – Aparaty RTG 3

1- wykonawca zobowiązany jest wykonać testy zgodnie z procedurą badawczą:

- PB-1 dla aparatury radiografii ogólnej

2- wykonawca zobowiązany jest przekazać protokoły z testów specjalistycznych w oryginale dla każdego poddanego testom specjalistycznym aparatu i związanym z nim urządzeniem pomocniczym.

3- wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia certyfikatu akredytacji.

4-w razie wykrycia usterki testy po naprawcze gratis

| MODEL | NR FABRYCZNY | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 2 x kol. 4) | Stawka VAT w % | Wartość brutto (kol. 5+VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| AXIOM ICONOS R100 SIEMENS | - |  |  |  |  |
| PERFORM-X /CONTROL-X/ | - |  |  |  |  |
| RTG PRZEWOŻNY SM 20 HF | - |  |  |  |  |
| Razem |  |

Data:	   ..............................

...........................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

[D.7] FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY  Pakiet nr 7 – Tomograf komputerowy 2

1- wykonawca zobowiązany jest wykonać testy zgodnie z procedurą badawczą:

- PB-3 dla tomografu komputerowego

2- wykonawca zobowiązany jest przekazać protokoły z testów specjalistycznych w oryginale dla każdego poddanego testom specjalistycznym aparatu i związanym z nim urządzeniem pomocniczym.

3- wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia certyfikatu akredytacji.

4-w razie wykrycia usterki testy po naprawcze gratis

| MODEL | NR FABRYCZNY | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 2 x kol. 4) | Stawka VAT w % | Wartość brutto (kol. 5+VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TK BRIGHTSPEED EDGE | - |  |  |  |  |
| Razem |  |

Data:	   ..............................

...........................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

[D.8] FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY  Pakiet nr 8 – Laparoskop i histeroskop

Wykonawca zobowiązany jest mieć pełen zestaw części zamiennych na terenie kraju , pełną dokumentację, przeszkolony przez producenta personel techniczny udokumentowany certyfikatem.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać roczny przegląd:

- zgodny z wymogami producenta z wymianą niezbędnych podzespołów ,w razie konieczności wymienić części które podlegają wymianie co kilka lat

- wymienić wszystkie elementy uwarunkowane stanem technicznym w momencie przeglądu

- wykonanie kalibracji i testów serwisowych odpowiednią aparaturą pomiarową i kalibrującą .

- wgranie nowej wersji oprogramowania(jeżeli jest taka potrzeba).

- wydanie raportu serwisowego.

- dokonanie wpisu do paszportu technicznego urządzenia.

| MODEL | NR FABRYCZNY | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 2 x kol. 4) | Stawka VAT w % | Wartość brutto (kol. 5+VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| LAPAROSKOP MARKI RICHARD WOLF | - |  |  |  |  |
| HISTEROSKOP MARKI RICHARD WOLF | - |  |  |  |  |
| Razem |  |

Data:	   ..............................

...........................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

[D.9] FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY  Pakiet nr 9 – Wieża endoskopowa 1

SPRZĘT ENDOSKOPOWY OLYMPUS

PRZEGLĄD OKRESOWY I POMIARY- ZGODNE Z WYMOGAMI PRODUCENTA

APARAT BĘDĄCY NA WYPOSAŻENIU SZPITALA I WYKONANIE W SIEDZIBIE SZPITALA.

WYKONAWCA DOKONUJE WPISU DO PASZPORTU TECHNICZNEGO PO WYKONANEJ USŁUDZE.

| MODEL | NR FABRYCZNY | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 2 x kol. 4) | Stawka VAT w % | Wartość brutto (kol. 5+VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| WIEŻA ENDOSKOPOWA WÓZEK KPL.ENDO WM-NP1 NR.2610887 MONITOR HYUNDAJ19” T LCDTV PROCESOR CV-165 nr.7600069 ŻRÓDŁO ŚWIATŁA CLE-165 NR.7600054 Pompa Płucząca OFP nr.21011081 | - |  |  |  |  |
| Razem |  |

Data:	   ..............................

...........................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

[D.10] FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY  Pakiet nr 10 – Wieża endoskopowa 2

SPRZĘT ENDOSKOPOWY OLYMPUS

PRZEGLĄD OKRESOWY I POMIARY- ZGODNY Z WYMOGAMI PRODUCENTA BĘDĄCY NA WYPOSAŻENIU SZPITALA I WYKONANIE W SIEDZIBIE SZPITALA.

WYKONAWCA DOKONUJE WPISU DO PASZPORTU TECHNICZNEGO PO WYKONANEJ USŁUDZE.

| MODEL | NR FABRYCZNY | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 2 x kol. 4) | Stawka VAT w % | Wartość brutto (kol. 5+VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| WIEŻA ENDOSKOPOWA WÓZEK KPL.ENDO WM-NP1 MONITOR LCD 19” ŻRÓDŁO ŚWIATŁA CLE 165 nr.7600348 PROCESOR CV165 nr.7600369 POMPA PŁUCZĄCA SS U-2 | - |  |  |  |  |
| Razem |  |

Data:	   ..............................

...........................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

[D.11] FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY  Pakiet nr 11 – Endoskopy

SPRZĘT ENDOSKOPOWY OLYMPUS

PRZEGLĄD OKRESOWY I POMIARY- ZGODNY Z WYMOGAMI PRODUCENTA BĘDĄCY NA WYPOSAŻENIU SZPITALA I WYKONANIE W SIEDZIBIE SZPITALA.

WYKONAWCA DOKONUJE WPISU DO PASZPORTU TECHNICZNEGO PO WYKONANEJ USŁUDZE.

| MODEL | NR FABRYCZNY | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 2 x kol. 4) | Stawka VAT w % | Wartość brutto (kol. 5+VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DUODENOSKOP TJF 160VR - R. PROD.2007 | - |  |  |  |  |
| KOLONOSKOP VIDEO Q 165 L- R. PROD.2006 | - |  |  |  |  |
| KOLONOSKOP VIDEO Q 165 L- R. PROD.2010 | - |  |  |  |  |
| GASTROSKOP VIDEO Q-165 - R. PROD.2008 | - |  |  |  |  |
| GASTROSKOP VIDEO Q-165 - R. PROD.2006 | - |  |  |  |  |
| BF-TE2 BRONCHOFIBEROSKOP R.PROD.2007 | - |  |  |  |  |
| Razem |  |

Data:	   ..............................

...........................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

[D.12] FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY  Pakiet nr 12 – Myjnie endoskopowe

Wykonawca zobowiązany jest mieć pełen zestaw części zamiennych na terenie kraju , pełną dokumentację, przeszkolony przez producenta personel techniczny udokumentowany certyfikatem.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać roczny przegląd:

- zgodny z wymogami producenta z wymianą części eksploatacyjnych

- wymienić wszystkie elementy uwarunkowane stanem technicznym w momencie przeglądu

- wykonanie kalibracji i testów serwisowych odpowiednią aparaturą pomiarową i kalibrującą .

- wgranie nowej wersji oprogramowania.

- wydanie raportu serwisowego.

- dokonanie wpisu do paszportu technicznego urządzenia.

| MODEL | NR FABRYCZNY | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 2 x kol. 4) | Stawka VAT w % | Wartość brutto (kol. 5+VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MINI ETD | - |  |  |  |  |
| MINI ETD2 GA | - |  |  |  |  |
| Razem |  |

Data:	   ..............................

...........................................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej

[E.1]

Zamawiający:

…………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

…………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), prowadzonego przez ………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                                                                                                              								…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………………..…………..

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 				                                                                                                                         									…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …… ……………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[E.2]

Zamawiający:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez …………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

[F]

WZÓR OŚWIADCZENIA

Na PODSTAWIE art. 24 ust. 11 ustawy

….........................................

Nazwa wykonawcy

# OŚWIADCZENIE

#### Na PODSTAWIE art. 24 ust. 11 ustawy

# Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544) *

Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544) *, i przekazuję w załączeniu, dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.*

* niepotrzebne skreślić

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, chyba ze wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data:	   ..............................

..............................................................

(podpis i pieczątka osoby

upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.