Załącznik Nr 1 do umowy depozytu

Sumaryczna ilość soczewek w depozycie – 22 sztuki oraz 30 op. materiału wiskoelastycznego, zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Pakiet Nr 1 |
| --- |
| Zakres mocy | od +6,0D do +18,0D | od +19,0D do +30,0 D | od +31,0D do +40,0D |  |  |
| Zmiana mocy co | 0,5D | 0,5D | 1D |  |  |
| Ilość sztuk | 1 | 3 | 1 |  |  |
| Pakiet Nr 2 |
| Zakres mocy | od 0,0D do + 17,0D | od +17,5D do +26,5D | 0d +27,0D do +30,0D | +31,0D |  |
| Zmiana mocy co | 1D | 0,5D | 1D | --------- |  |
| Ilość sztuk | 1 | 3 | 1 | 1 |  |
| Pakiet Nr 3 |
| Zakres mocy | od 6,0D do +16,0D | od +16,5D do +18,5D | od +19,0D do+28,5D | od +29,0D do +29,5 D | +30,0D |
| Zmiana mocy co | 1D | 0,5D | 0,5D | 0,5D | --------------- |
| Ilość sztuk | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Pakiet Nr 4 |
| Zakres mocy | od 6,0D do +30,0D |  |  |  |  |
| Zmiana mocy co | 1D |  |  |  |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |  |  |  |
| Pakiet Nr 5 |
| Zakres mocy | od+18,0D do +25,0D |  |  |  |  |
| Zmiana mocy co | 0,5D |  |  |  |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |  |  |  |
| Pakiet Nr 7 |
| Materiał wiskoelastyczny | 30 opakowań |  |  |  |  |