## PAKIET NR 1
Załącznik nr 2
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 1 KOSZULE PRZEDOPERACYJNE
Lp. | Opis produktu | Jedn.miary | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Producent
1 | Koszula przedoperacyjna dla pacjenta, wykonana z włókniny PP o masie ok. 40g/m2. Rozmiar 110 x 140cm. W kształcie tuniki wiązanej z tyłu na 2 pary troków (jedna na wysokości szyi a druga w połowie pleców). Krótkie rękawy. Półokrągłe wycięcie pod szyją. Nieprześwitująca. | op | 800
RAZEM:
Data ……………………….. | [8 empty] | ………………………………………….
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

## PAKIET NR 2
Załącznik nr 2
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 2 DROBNY SPRZĘT WIELORAZOWEGO UŻYTKU.
Lp. | Opis produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Producent
1 | Kasetka na leki dzienna 5- komorowa, z podziałem na pory dnia wym. 4,1 x 11,2 x 2,3cm 1szt. | szt. | 15
2 | Maska silikonowa do resuscytatora x 1szt. | szt. | 1
3 | Pojnik dla chorych x 1szt. | szt. | 3
4 | Przecinarka do tabletek x 1szt. | szt. | 5
5 | Szczoteczka chirurgiczna do mycia rąk, wielorazowa, plastikowa z możliwością sterylizacji do 300 razy. | szt. | 12
6 | Słuchawka lekarska dla dorosłych x 1szt. | szt. | 2
7 | Słuchawka lekarska dla noworodków x 1szt. | szt. | 2
8 | Taca na kieliszki do leków x 1szt. | szt. | 3
9 | Termometr elektroniczny x 1szt. | szt. | 30
10 | Termometr lekarski bezrtęciowy x 1szt. | szt. | 45
11 | Trzonek do ostrzy chirurgicznych nr 3 i 4 x 1szt. | szt. | 2
RAZEM:
Data ……………………….. | [8 empty] | ………………………………………….
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

## PAKIET NR 3
Załącznik nr 2
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 3 AKCESORIA DO ELEKTROCHIRURGII.
Lp. | Opis produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Cena jedn. brutto | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy | Nazwa handlowa | Producent
1 | Elektroda neutralna j.uż., dzielona, dla dorosłych I dzieci, pokryta hydrożelem, nieprzepuszczające wilgoci; wymiary 176x122mm, pow. 110 cm2. | szt. | 2000
2 | Kabel do elektrody neutralnej z klipsem 2,5cm, wtyczka do generatora Emed , dł.minimum 3 m | szt. | 3
3 | Kabel do elektrody neutralnej z klipsem, wtyczka do generatora Emed-Spectrum , dł.min. 5m | szt. | 3
4 | Elektroda neutralna , silikonowa, wielorazowa dla dorosłych, 30x 17cm, dł. Kabla min. 4m | szt. | 2
5 | Uchwyt elektrody monopolarnej wąski , dwa przyciski, śr. 4 mm, dł.kabla min.4 m, wtyk 6 pin umożliwiający automatyczne rozpoznawanie narzędzi | szt. | 4
6 | Uchwyt monopolarny z dwoma przyciskami, trzonek 4mm, z kablem 4,5m, całkowita długość uchwytu maksymalnie 15cm, przeznaczony do minimum 200 cykli sterylizacji. Wtyczka 3 pin | szt. | 13
7 | Uchwyt monopolarny z dwoma przyciskami, trzonek 2,4mm, o głębokości 18mm z kablem min. 4,5m, przeznaczony do minimum 200 cykli sterylizacji. | szt. | 2
8 | Elektroda nożowa, prosta, dł. 25 mm x 3,5mm, trzonek 4mm, przeznaczona do minimum 75 sterylizacji. | szt. | 15
9 | Elektroda nożowa, prosta, dł. 25 x 1,8mm, trzonek 4mm, przeznaczona do minimum 75 sterylizacji. | szt. | 6
10 | Elektroda nożowa, prosta, przedłużona, dł. Min. 100mm mm, ostrze 1 x 20mm trzonek 4mm, przeznaczona do minimum 75 sterylizacji. | szt. | 2
11 | Elektroda kulkowa, prosta, przedłużona, dł. Min. 100 mm, średnica kulki 6mm, trzonek 4mm, przeznaczona do minimum 75 sterylizacji. | szt. | 3
12 | Elektroda kulkowa, prosta, przedłużona, dł. Min. 100 mm, średnica kulki 2mm, trzonek 4mm, przeznaczona do minimum 75 sterylizacji. | szt. | 1
13 | Elektroda kulkowa, prosta, dł. Min. 49mm, średnica kulki 6mm, trzonek 4mm, przeznaczona do minimum 75 sterylizacji. | szt. | 1
14 | Elektroda kulkowa, prosta, dł. Min. 49mm, średnica kulki 4mm, trzonek 4mm, przeznaczona do minimum 75 sterylizacji. | szt. | 1
15 | Szczypce bipolarne, bagnetowe wtyk płaski (standard EU), dł. 170-200mm, końcówka 1mm | szt. | 2
16 | Szczypce bipolarne, proste, wtyk płaski (standard EU), dł. 180-200mm, końcówka 1mm | szt. | 2
17 | Szczypce bipolarne ze stali nierdzewnej, izolowane, z trzpieniem naprowadzajacym, zagięte, dł. 195 mm końcówka 8x1 mm, przeznaczone do minimum 75 sterylizacji. | szt. | 4
18 | Kabel do szczypiec bipolarnych, wtyczka 2-bolcowa 28mm, dł.min. 4,5m przeznaczony do minimum 300 cykli sterylizacji. | szt. | 5
19 | Kabel bipolarny, złącze proste, wtyk SDS plug, długość 5m, do aparatu Emed-Spectrum. | szt. | 1
20 | Elektroda argonowa sztywna do koagulacji, dł. robocza 100mm, śr 5mm, wielorazowa, monopolarna. | szt. | 1
21 | Uchwyt elektrody argonowej, szeroki, 2 przyciski, kabel 3,5m, wielorazowy, monopolarny. | szt. | 1
22 | Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych, wtyczka 1-pionowa 4mm, dł. 4,5m, przeznaczony do minimum 300 sterylizacji. | szt. | 1
23 | Elektroda pętla druciana, śr. 5 mm, trzonek 4mm. | szt. | 1
24 | Elektroda kulka kątowa, śr. 4 mm, dł. 100 mm, wielkość kulki 2 mm | szt. | 2
25 | Elektroda żagielek, 10 x 25mm, 15 x 25mm, 20 x 25mm, średnica 4mm | szt. | 5
26 | Kleszcze bipolarne do zamykania dużych naczyń, zakrzywione, gładkie, dł. 26-28cm z kablem dł. min. 3m z wtykiem umożliwiającym automatyczne rozpoznanie narzędzia | szt. | 1
27 | Szczypce bipolarne bagnetowe dł. 220mm-230mm, końcówka igłowa. | szt. | 1
28 | Elektroda monopolarna kulka 2mm, dł. 100Mm, zagięta z izolowanym trzpieniem. | szt. | 2
29 | Kabel monopolarny do narzędzi endoskopowych, wtyk 3 pin, długość minimum 3m. | szt. | 2
RAZEM:
Data ……………………….. | [8 empty] | ………………………………………….
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

## PAKIET NR 4
Załącznik nr 2
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 4 – POJEMNIKI HISTOPATOLOGICZNE
Lp. | Asortyment | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy | Nazwa handlowa/ Producent
1 | Pojemnik histopatologiczny poj.120ml | 2200 | szt
2 | Pojemnik histopatologiczny poj. 250ml | 370 | szt
3 | Pojemnik histopatologiczny poj. 500ml | 310 | szt
4 | Pojemnik histopatologiczny poj. 850ml | 220 | szt
5 | Pojemnik histopatologiczny poj. 2000ml | 90 | szt
6 | Pojemnik histopatologiczny poj. 3400ml | 30 | szt
7 | Pojemnik histopatologiczny poj. 5600ml | 100 | szt
RAZEM
Opakowania jednostkowe wyrobów medycznych muszą zawierać widoczne oznakowanie CE, numer serii, datę ważności oraz znak jednorazowego użycia.
Data ……………………….. | [7 empty] | ………………………………………….
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

## PAKIET NR 5
Załącznik nr 2
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 5 – POJEMNIKI NA ODPADY SZPITALNE
Lp. | Asortyment | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Cena jedn.brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy | Nazwa handlowa/ Producent
I. | Pojemniki na odpady medyczne – pojemniki jednorazowego użycia, sztywne , odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych, mechanicznie odporne na przekłucie lub przecięcie w kolorze czerwonym, opatrzone znakiem graficznym ostrzegajacym przed zagrożeniem biologicznym.
1 | pojemności 2,0 l. | 2900 | szt.
2 | pojemności 10,0 l. | 820 | szt.
3 | pojemności 60,0 l. | 15 | szt.
4 | pojemności 0,7 l. | 1100 | szt.
5 | pojemności 1,0 l | 2100 | szt.
II. | Pojemniki jednorazowego użycia, sztywne , odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych, mechanicznie odporne na przekłucie lub przecięcie w kolorze żółtym, opatrzone znakiem graficznym ostrzegajacym przed zagrożeniem biologicznym, wykonany w sposób umożliwiający dezynfekcję z możliwością szczelnego zamknięcia do odpadów cytostatycznych
1 | pojemności 10,0l. | 100 | szt.
RAZEM
Opakowania jednostkowe wyrobów medycznych muszą zawierać widoczne oznakowanie CE, numer serii, datę ważności oraz znak jednorazowego użycia.
Data ……………………….. | [7 empty] | ………………………………………….
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

## PAKIET NR 6
Załącznik nr 2
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 6 – SYSTEM DO ODSYSANIA WYDZIELIN USTROJOWYCH
Lp. | System odsys. | Ilość szt. | Cena jedn.netto | Cena jedn. brutto | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy | Nazwa handlowa/ Producent
1 | Wkład workowy jednorazowego użytku do ssaków próżniowych , nie zawierający polichlorku winylu ( PCV ) o pojemności 1000 ml ( +/- 10 %) , z zastawką zwrotną w porcie pacjenta , wyposażony w hydrofobowy zawór odcinający zabezp. instalację przed zalaniem , z trwale podłączoną pokrywą o średnicy 10 cm zapewniającą szczelne zamknięcie wkładu ; na pokrywie tylko dwa porty o różnej średnicy : do pacjenta i do pobierania próbek zamykane korkami . Pokrywa wyposażona w dwie pętle ułatwiające wyjęcie wkładu . Wkłady muszą być kompatybilne z posiadanymi przez szpital kanistrami wielorazowymi . Możliwość zamontowania wkładu o poj. 1000 ml w kanistrze o poj. 2000 ml. Wkład zawiera substancję żelującą . | 1800
2 | Wkład workowy jednorazowego użytku do ssaków próżniowych , nie zawierający polichlorku winylu ( PCV ), o pojemności 2000 ml ( +/- 10 % ), z zastawką zwrotną w porcie pacjenta, wyposażony w hydrofobowy zawór odcinający zabezp. instalację przed zalaniem, z trwale dołączoną pokrywą o średnicy 10 cm zapewniającą szczelne zamknięcie wkładu; na pokrywie tylko dwa porty o różnej średnicy : do pacjenta i do pobierania próbek zamykane korkami. Pokrywa wyposażona w dwie pętle ułatwiające wyjęcie wkładu . Wkłady muszą być kompatybilne z posiadanymi przez szpital kanistrami wielorazowymi. Wkład zawiera substancję żelującą . | 1800
3 | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe,wykonany z przeźroczystego poliwęglanu z certyfikowaną skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego, podłączony do źródła próżni na stałe, możliwość sterylizacji w 121st.C o poj. 1000 ml | 5
4 | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe,wykonany z przeźroczystego poliwęglanu z certyfikowaną skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego, podłączony do źródła próżni na stałe, możliwość sterylizacji w 121st.C o poj. 2000 ml | 5
5 | Uchwyt na szynę typu MODURA, kompatybilny z pojemnikami | 5
RAZEM
1. Opakowania jednostkowe wyrobów medycznych muszą zawierać widoczne oznakowanie CE, numer serii, datę ważności oraz (dot. sprz. jednorazowego użycia) - znak jednorazowego użycia.
Data ……………………….. | [6 empty] | ………………………………………….
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

## PAKIET NR 7
Załącznik nr 2
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 7 – MATERIAŁY DO EKG, EEG
Lp. | Asortyment | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Cena jedn.brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy | Nazwa handlowa/ Producent
1 | Elektroda j.uż. z wcięciem – dla dorosłych Holter a 50 szt. | 300 | op.
2 | Elektroda EKG j.uż z żelem dla dzieci a 50 szt. | 2 | op.
3 | Elektroda EKG j.uż. z żelem dla dorosłych a 50 szt. | 440 | op.
4 | Elektroda kończynowe dla dorosłych a 4 szt. | 5 | kpl
5 | Elektroda przyssawkowe 20-25 mm a 6 szt. | 5 | kpl
6 | Elektroda do czasowej stymulacji serca 5 F zagięta | 4 | szt
7 | Introduktor do elektrody z poz. nr 6 | 4 | szt
8 | Papier Life Pack 107 x 23 Pas | 20 | szt
9 | Papier EKG Ascard 33 z nadrukiem | 350 | szt
10 | Papier EKG Ascard A 4 z nadrukiem | 1100 | szt
11 | Żel UKG / USG 0,25 l | 900 | szt
12 | Papier do Videoprinterów K-61B | 85 | szt
13 | Papier do videoprinterów K 65 HM | 45 | szt
14 | Papier do ap.KTG Sonicaid Oxford Team 7 143 x 150 x 300 | 30 | szt
15 | Papier Life Pack 50 x 26 | 10 | szt.
16 | Papier HP M 1911A | 20 | szt
17 | Pas do EKG uniwersalny | 2 | szt
RAZEM:
Opakowania jednostkowe wyrobów medycznych muszą zawierać widoczne oznakowanie CE, numer serii, datę ważności oraz (dot. sprz. jednorazowego użycia) - znak jednorazowego użycia.
Data ……………………….. | [7 empty] | ………………………………………….
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

## PAKIET NR 8
Załącznik nr 2
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 8 – SZYNY KRAMERA I ZIMMERA
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn.brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy | Nazwa handlowa/ Producent
1 | Szyna aluminiowa 200x15 | 30
2 | Szyna aluminiowa 200x20 | 15
3 | Szyna aluminiowa 230x15 | 15
4 | Szyna aluminiowa 500x20 | 30
5 | Szyna Kramera 500x70 | 50
6 | Szyna Kramera 600x70 | 30
7 | Szyna Kramera 600x50 | 65
8 | Szyna Kramera 1000x70 | 80
9 | Szyna Kramera 1000x100 | 110
10 | Szyna Kramera 1500x70 | 140
11 | Szyna Kramera 1500x100 | 140
RAZEM:
Opakowania jednostkowe wyrobów medycznych muszą zawierać widoczne oznakowanie CE, numer serii, datę ważności oraz znak jednorazowego użycia
Data ……………………….. | [6 empty] | ………………………………………….
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

## PAKIET NR 9
Załącznik nr 2
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 9 – DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY WIELORAZOWEGO UŻYTKU
Lp. | Asortyment | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Cena jedn.brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy | Nazwa handlowa/ Producent
1 | Basen z tworzywa PCV | 15 | szt
2 | Basen tekturowy j.użytku | 120 | szt
3 | Ciśnieniomierz z mankietem podlegającym działaniu środków dezynfekcyjnych ze słuchawkami | 15 | szt
4 | Dozownik łokciowy typu Dermados dla obszaru medycznego, z pompką wykonaną z tworzywa sztucznego | 10 | szt
5 | Drabinka pacjenta ułatwiająca siadanie | 5 | szt
6 | Kaczki męskie z tworzywa PCV | 20 | szt
7 | Kaczki tekturowe jednoraz. użytku | 400 | szt.
9 | Kołnierz Schantza rozm.M; L | 10 | szt
10 | Miski nerkowate duże z tworzywa PCV | 10 | szt
11 | Miski nerkowate średnie z tworzywa PCV | 10 | szt
12 | Nocnik dla dzieci j.u., tekturowy | 200 | szt
13 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych (opakowanie zbiorcze folia-papier) | 8000 | szt
14 | Opaska identyfikacyjna dla noworodków (opakowanie zbiorcze folia-papier) | 3500 | szt
15 | Opaska uciskowa automatyczna podlegająca działaniu środków dezynfekcyjnych | 70 | szt
16 | Opaska uciskowa jednorazowego użytku, bezlateksowa, perforowana, 25 szt.na rolce | 5 | op
17 | Palnik do lamp bakteriobójczych TUV 30W G30T8 UV-C Long Live | 30 | szt
18 | Pojnik dla chorych | 10 | szt
19 | Stojaki do kroplówek | 5 | szt
20 | Szczoteczka chirurgiczna do mycia rąk, wielorazowa, plastikowa z możliwością sterylizacji do 300 razy | 40 | szt
21 | Szczoteczka do rurek tracheostomijnych /mała/ | 40 | szt
22 | Termometr do lodówki | 15 | szt
23 | Wanienka do dezynfekcji narzędzi poj. 10l (z sitem wyjmowanym) | 5 | szt
RAZEM:
Opakowania jednostkowe wyrobów medycznych muszą zawierać widoczne oznakowanie CE, numer serii, datę ważności oraz (dot. sprz. jednorazowego użycia) - znak jednorazowego użycia.
Data ……………………….. | [7 empty] | ………………………………………….
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

## PAKIET NR 10
Załącznik nr 2
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 10 - NARZĘDZIA ENDOSKOPOWE I
LP. | Asortyment | Zamawiana ilość szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn.brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa
1 | Prowadnica jednorazowego użytku do zabiegów na drogach żółciowych, średnica 0,035'' długość robocza 4500mm, giętka prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; | 20
2 | Trójkanałowy papilotom wielorazowego użytku o zakrzywionym nosku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; długość końcówki dystalnej 3mm, średnica końcówki dystalnej 4,5Fr, długość cięciwy 20mm; długość narzędzia 1950mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; na końcówce dystalnej znajduje się system dwukolorowych znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym: 3 zielone znaczniki (proksymalny, środkowy i dystalny) i 1 niebieski znacznik o szerokości 8mm; końcówka dystalna widoczna we fluoroskopii; dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; narzędzie zdatne do sterylizacji w autoklawie; w zestawie 2 papilotomy i 2 zatyczki uszczelniające MH-544; maksymalna średnica kompatybilnej prowadnicy 0,035'' (0,89mm). | 6
3 | Jednorazowy koszyk do usuwania kamieni z dróg żółciowych, złogów i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; szerokość rozłożonego koszyka 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; modele w wersji obrotowej ułatwiającej chwytanie kamieni, z zaokrągloną końcówką dystalną uławiającą wejście do przewodów żółciowych lub ze specjalnym oczkiem na końcówce koszyka, które umożliwia wprowadzanie go po prowadnicy - do wyboru przez Zamawiającego; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A; posiada port iniekcyjny; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; | 15
4 | Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5mm, 11,5mm, 15,0mm; modele z możliwością podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu - do wyboru przez Zamawiającego; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr); zewnętrzna średnica proksymalnej cześci cewnika 2,45mm (7Fr); długość narzędzia 1900mm, maksymalna pojemność balonu 3,4ml powietrza; kompatybilna prowadnica 0,035'' lub mniejsza; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła osłonką na balon; | 20
5 | Prosta proteza plastikowa wykonana z EVA (kopolimer etylenu z octanem winylu zawierający środek kontrastujący) o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 8,5 Fr, odległość między listkami 50, 70 i 90 mm - do wyboru przez Zamawiającego, średnica wewnętrzna protezy 1,91mm, powierzchnia przekroju otworu drenującego 2,24mm2; doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widczenia; | 30
6 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem oraz owalne z okienkiem i igłą mocującą (do wyboru); łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 2,45mm; rozwarcie łyżeczek 6,5mm, pojemność łyżeczek 6,1mm3; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; sterylne | 300
RAZEM

## PAKIET NR 11
Załącznik nr 2
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 11 - NARZĘDZIA ENDOSKOPOWE II
LP. | Asortyment | Zamawiana ilość szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn.brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa
1 | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 10, 15 i 25 mm - do wyboru przez Zamawiającego; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; sterylne | 130
RAZEM